Załącznik nr 2 do Koncepcji techniczno-technologicznej dla Modułu II   
w ramach Projektu ImproStamp

Parametry jakościowe wody przemysłowej - analiza wody z chłodni P1

**Tabela 1.**

Parametry jakościowe wody przemysłowej - analiza wody z chłodni P1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **data** | **pH** | **fen.lotne mg/l** | **Azot amonowy mg/l** | **ChZT mg/l** | **Twardość mval/dm³** | **Zawiesina mg/l** | **Przewodność µS/cm** | **Chlorki mg/l** |
| 02.01.2020 | 7,3 | 0,1 | 1,4 | 28 | 7,12 | 13 | - | 103 |
| 10.01.2020 | 7,6 | 0,1 | 1,4 | 15 | 7,22 | 21 | 801 | 107 |
| 16.01.2020 | 8,2 | 0,1 | - | 26 | 9,05 | 30 | 1187 | 140 |
| 23.01.2020 | 7,5 | 0,1 | 1,4 | 15 | 6,16 | 36 | 1037 | 83 |
| 30.01.2020 | 8,1 | 0,1 | 1,4 | 20 | 8,9 | 27 | 1134 | 125 |
| 06.02.2020 | 8,4 | 0,1 | 5,6 | 18 | 7,8 | 16 | 1097 | 115 |
| 13.02.2020 | 7,7 | 0,1 | 1,4 | 32 | 10,85 | 11 | 1162 | 112 |
| 20.02.2020 | 8,6 | 0,1 | 1,4 | 19 | 8,56 | 18 | 1003 | 85 |
| 27.02.2020 | 8,5 | 0,1 | 1,4 | 21 | 7,88 | 21 | 1172 | 90 |
| 05.03.2020 | 8,3 | 0,1 | 1,4 | 24 | 7,56 | 17 | 1050 | 96 |
| 12.03.2020 | 8,6 | 0,1 | 1,4 | 12 | 7,32 | 6 | 1027 | 103 |
| 19.03.2020 | 8,3 | 0,1 | 1,4 | 23 | 9,45 | 10 | - | 111 |
| 26.03.2020 | 8,3 | 0,1 | 1,4 | 9 | 8,72 | 13 | 1004 | 113 |
| 02.04.2020 | 8,2 | 0,1 | 1,4 | 11 | 10,32 | 18 | 1219 | 114 |
| 10.04.2020 | 8,6 | 0,1 | 1,4 | 15 | 7,12 |  | 1022 | 94 |
| 16.04.2020 | 8,2 | 0,1 | 7,01 | 14 | 12,07 | 29 | 1355 | 121 |
| 23.04.2020 | 8,7 | 0,1 | 2,8 | 21 | 9,64 | 21 | 995 | 101 |
| 30.04.2020 | 8 | 0,1 | 2,8 | 32 | 11,92 | 32 | 1328 | 116 |
| 07.05.2020 | 8,4 | 0,1 | 1,4 | 19 | 6,5 | - | 1012 | 91 |
| 14.05.2020 | 8,3 | 0,1 | 5,6 | 14 | 7,89 | 7 | 960 | 101 |
| 21.05.2020 | 8,3 | 0,1 | 1,4 | 7 | 8,24 | 10 | 1390 | 106 |
| 28.05.2020 | 7,6 | 0,1 | 0 | 16 | 7,18 | 10 | 896 | 54 |
| 04.06.2020 | 7,5 | 0,1 | 1,4 | 14 | 8,27 | 14 | 1384 | 62 |
| 12.06.2020 | 8,5 | 0,1 | 1,4 | 12 | 8,8 | 28 | 1005 | 89 |
| 18.06.2020 | 8,8 | 0,1 | 1,4 | 32 | 10,21 | 32 | 1298 | 110 |
| 25.06.2020 | 8,8 | 0,1 | - | 33 | 8,94 | 26 | 1076 | 77 |
| 01.07.2020 | 8,7 | 0,1 | 7,01 | 44 | 8,97 | - | 1082 | 67 |
| 10.07.2020 | 9 | 0,1 | 1,4 | 20 | 9,08 | 76 | 1020 | 83 |
| 16.07.2020 | 8,8 | 0,1 | 2,8 | 21 | 9,27 | 68 | 1004 | 94 |
| 23.07.2020 | 8,1 | 0,1 | 5,6 | 26 | 9,47 | 527 | 1078 | 69 |
| 30.07.2020 | 8,7 | 0,1 | 2,8 | 19 | 9,12 | 100 | 1092 | 67 |
| 06.08.2020 | 8,7 | 0,1 | 1,4 | 19 | 13,12 | 64 | - | 89 |
| 13.08.2020 | 8,7 | 0,1 | 1,4 | 31 | 12,4 | 70 | 1117 | 99 |
| 20.08.2020 | 8,6 | 0,1 | 1,4 | 43 | 11,13 | 80 | 1011 | 93 |
| 27.08.2020 | 8,7 | 0,1 | 2,8 | 23 | 11,42 | 94 | 1002 | 110 |
| 02.09.2020 | 8,5 | 0,1 | 1,4 | 26 | 8,54 | 53 | 985 | 87 |
| 10.09.2020 | 8,5 | 0,1 | 1,4 | 28 | 8,26 | 46 | 943 | 84 |
| 17.09.2020 | 8,5 | 0,1 | 1,4 | 20 | 8,97 | 38 | 1062 | 97 |
| 24.09.2020 | 8,4 | 0,1 | 1,4 | 20 | 7,62 | 36 | 1075 | 88 |
| 01.10.2020 | 8,5 | 0,1 | - | 46 | 6,8 | 116 | 990 | 68 |
| 08.10.2020 | 8,7 | 0,1 | 1,4 | 44 | 6,12 | 32 | 1098 | 82 |
| 15.10.2020 | 8,8 | 0,1 | 2,8 | 28 | 6,53 | 17 | 1303 | 106 |
| 22.10.2020 | 9 | 0,1 | 2,8 | 13 | 11,06 | 44 | 1895 | 128 |
| 29.10.2020 | 8,6 | 0,1 | 4,2 | 11 | 13,64 | 40 | 1250 | 103 |
| 06.11.2020 | 8,9 | 0,1 | 1,4 | 5 | 10,24 | 12 | 1267 | 82 |
| 12.11.2020 | 8,9 | 0,1 | 4,2 | 6 | 8,97 | 11 | 1020 | 74 |